***Dette er en rutineskabelon fra Nordisk Miljømærkning.***

*Det er frivilligt at tilpasse teksten under overskriften ”****Beskrivelse****”, så det letter arbejdet med at vedligeholde rutinen for den ansvarlige person og opfylde Svanemærkets krav. Teksten under overskriften "****Krav****" er taget fra Svanemærkets kriterier, og bør ikke ændres.*

*Denne og ovenstående tekstlinjer bør slettes, før rutinen laves færdig.*

|  |  |
| --- | --- |
| Krav  **Nyindkøb – konferencevirksomhed** | Firma |
| Oprettet af | Dato |

**Krav**

Der stilles krav til vandeffektivitet ved nyindkøb af blandingsbatterier, toiletter og urinaler i henhold til tabellen nedenfor.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vandkrævende udstyr** | **Maximalt antal liter** |
| Blandingsbatteri/håndvask offentlige områder | 5 liter per minut ved et tryk på 3 bar, alternativt sensorstyret |
| Toiletter | To skyllevalg: 3/6 liter pr. skyl Et skyllevalg: 4 liter pr. skyl |
| Urinaler | 4 liter pr. skyl |

*Kravet gælder kun virksomheder som selv er ansvarlige for indkøb af vandkrævende udstyr.*

**Beskrivelse**

Vi har følgende rutiner som bekræfter, at virksomheden opfylder kravet om nyindkøb af hovedopvaskemaskine.

*<Beskriv jeres rutiner for nyindkøb her>*

|  |  |
| --- | --- |
| **Ansvarlig person** | **Stilling/rolle** |